ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 15 по 21 листопада 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині переважала аномально тепла, з частими опадами різної інтенсивності, сильним вітром та місцями налипанням мокрого та снігу погода. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 1-7о або були близькі до неї і знаходились в межах 1-12о тепла. Наприкінці періоду похолодало і середньодобові температури знизились до 0-3о морозу, що на 1-5о нижче норми. Середня температура повітря по області виявилась на 2,5-3,0о вища за середню багаторічну і дорівнювала по області 5-6о тепла. Максимальна температура повітря на початку періоду досягала по області 12-16о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 13-18о тепла. Мінімальна температура в найхолодніші ночі наприкінці періоду знижувалась у повітрі і на поверхні ґрунту (снігу) до 0-3о морозу. На кінець періоду по всій території області утворився сніговий покрив висотою 1-15 см, на переважній території області відмічається промерзання ґрунту менше 1 см. З початку місяця в середньому по області випало 60 мм опадів при нормі за листопад 41 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 13 по 19 листопада було відібрано та відправлено 4 проби поверхневих вод у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР та 5 проб у лабораторію моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Станом на 21.11.2023 року полив у Дніпропетровській області завершено. Всього полито 20744 га фізичної площі, виконано 56297 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15350,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 485,785 тис.м3 води, спожито 30,192 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 21.11.2023р. складає 102,90 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 13,276 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 21.11.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 21.11.2023 р. складає 108,60 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 129,080 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 21.11.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 16.11.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,35 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 21.11.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1412 до 1971 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,97…64,14 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,75…51,99 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 448,6 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 328,9 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 119,7 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,67…24,71 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 14,98…15,02 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,11 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук – 4,97…4,58 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,48…7,60 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 153 маш.год та перекачано 2754 тис.м3 води, на Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 7 маш.год та перекачано 126 тис.м3 води. На Нікопольській НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 160 маш.год та перекачано 2880 тис.м3 води. Рівень ґрунтових вод поступово знижується. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-11 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області переважало підвищення рівнів води на 1-6 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,4-0,5 м, а також на р. Мокра Сура біля смт Кринички з 19.11 затоплення заплави шаром 0,1 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітки 330 см над нулем поста (30,87 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 72 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 80 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 21 листопада 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 426 | 64,26 | +9 |  | 455 | 400 | 520 | 5,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 755 | 51,26 | -11 |  | 969 | 780 | 880 | 7,5 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 771 | 51,42 | +6 |  | 874 | 772 | 831 | 7,8 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 769 | 51,40 | +8 |  | 816 | 756 | 919 | 7,2 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 185 | 58,94 | +2 |  | 819 | 233 | 718 | 3,6 | Рослинність лягла на дно |
| Самара, Коханівка | 193 | 77,13 | -1 |  | 303 | 133 | 260 | 5,4 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 150 | 61,27 | +2 |  | 485 | 145 | 296 | 9,0 | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 208 | 54,54 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 6,8 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 146 | 64,98 | 0 |  | 441 | 177 | 336 | 4,8 | Забереги |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 248 | 99,16 | +1 |  | 332 | 153 | 350 | 2,0 | Рослинність стелеться по дну |
| Гайчур, Андріївка | 384 | 78,19 | 0 |  | 761 | 394 | 770 | 4,1 | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 802 | 68,07 | +3 |  | 990 | 711 | 820 | 3,1 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 257 | 69,47 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 4,2 | Забереги |
| Мокра Сура, Кринички | 347 | 75,94 | +1 |  | 447 | 329 | 700 | 4,5 | Забереги, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 330 | 30,87 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 5,2 | Чисто |