ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 20 по 26 грудня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині утримувалась аномально тепла, волога погода. Середня за добу температура повітря перевищувала звичайну на 1-8о або були близькі до неї і коливались від -3º до +6º тепла. Максимальна температура повітря в найтепліший день 21 грудня підвищувалась до 6-9º тепла. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч 25 грудня знижувалась на переважній території області до 4-6º морозу. Опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу з дощем спостерігались по області щодня. З початку місяця випало 49 мм опадів при нормі за грудень 41 мм. 24 грудня майже скрізь по області утворився сніговий покрив висотою від 0,5 до 10 см. На ранок 26 грудня він зберігається місцями на лівобережжі області висотою 1-2 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 18 по 23 грудня фахівцями лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області була відібрана проба поверхневої води в районі питного водозабору: р. Саксагань, Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс» (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 2,5 °С, вміст розчиненого кисню – 11,04 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – 0,11 мг/дм3, залізо загальне – 0,10 мг/дм3, марганець – 0,04 мг/дм3, ХСК – 30,5 мгО/дм3, сухий залишок – 3875 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. Крім того було відібрано та відправлено в лабораторію Сіверсько-Донецького БУВР 4 проби поверхневої води для виконання хімічних (пріоритетних) показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Станом на 21.11.2023 року полив у Дніпропетровській області завершено. Всього полито 20744 га фізичної площі, виконано 56297 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15350,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 486,755 тис.м3 води, спожито 30,569 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 26.12.2023р. складає 103,08 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,521 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 26.12.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 26.12.2023 р. складає 108,55 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 128,305 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 26.12.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 20.12.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,6 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 26.12.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 715 до 1233 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,62…63,86 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,16…51,59 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 572,9 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 399,2 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 173,7 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,96…25,01 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,15…15,22 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,23…7,24 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,91…4,97 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,68…7,84 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 49 маш.год та перекачано 882 тис.м3 води. На Томаківській НС, Нікопольській НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі переважало зниження рівнів води на 4-11 см за добу. На Дніпровському водосховищі переважало підвищення рівнів води на 1-16 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На річках області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-5 см на добу. Протягом звітного періоду на більшість річок області розчистилась від льодових явищ, на окремих ділянках річок спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5-0,6 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,3 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітки 341-346 см над нулем поста (30,98-31,03 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 174 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 88 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 26 грудня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 357 | 63,57 | -4 |  | 455 | 400 | 520 | 1,8 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 771 | 51,42 | +16 |  | 969 | 780 | 880 | 2,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 767 | 51,38 | +12 |  | 874 | 772 | 831 | 2,1 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 762 | 51,33 | +10 |  | 816 | 756 | 919 | 2,0 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 256 | 59,65 | +2 |  | 819 | 233 | 718 | 1,6 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 204 | 77,24 | 0 |  | 303 | 133 | 260 | 2,2 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 154 | 61,31 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 3,0 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 232 | 54,78 | +2 |  | 1068 | 249 | 680 | 2,3 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 181 | 65,33 | +1 |  | 441 | 177 | 336 | 2,4 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 47 | 65,88 | 0 |  | 823 | 77 | 632 | 3,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 255 | 99,23 | 0 |  | 332 | 153 | 350 | 1,4 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 398 | 78,33 | 0 |  | 761 | 394 | 770 | 2,2 | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 822 | 68,27 | 0 |  | 990 | 711 | 820 | 2,5 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 285 | 69,75 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 2,8 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 368 | 76,15 | +5 |  | 447 | 329 | 700 | 1,9 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 341 | 30,98 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 3,2 | Чисто |