ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 31 січня по 6 лютого 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась аномально теплою, як для цієї пори року, з невеликими та помірними опадами погодою. Середньодобові температури повітря визначались 0-5о тепла, що на 4-9о вище за норму. Максимальна температура повітря в денні години підвищувалась до 6-10о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 1-4о морозу, на поверхні ґрунту до 1-6о морозу. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу спостерігались протягом двох-трьох діб. Сума їх в середньому по області за минулий період лютого склала 7 мм при нормі за місяць 34 мм. Сніговий покрив на переважній території області був відсутній. Лише продовж однієї доби він тимчасово утворювався висотою до 1 см в окремих районах на півночі, південному заході та сході області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 29 січня по 04 лютого було відібрано та відправлено 3 проби поверхневої води до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 54,388 тис.м3 води, спожито 3,654 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 06.02.2024 р. складає 103,13 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,923 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 06.02.2024 р.– витратою 1,96 м3/с. Товщина криги до 10 см. Позначка Краснопавлiвського в-ща 06.02.2024 р. складає 108,51 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 127,685 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 06.02.2024 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 29.01.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,75 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 06.02.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 792 до 1518 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,74…63,99 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,30…51,61 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1179,5 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 442,7 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 736,8 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,17…25,21 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,37…15,46 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук – 4,57…4,74 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,10…7,48 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 12 маш.год та перекачано 216 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 33 маш.год та перекачано 594 тис.м3 води. На Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 33 маш.год. та перекачано 594 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-8 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 1-14 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-5 см. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалось значне підвищення рівнів води на 10-30 см на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. Протягом звітного періоду на річках та водосховищах області спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів, закраїн, наслуду, льодоставу або неповного льодоставу. На річках з суцільним льодоставом за даними вимірювань на 31 січня товщина льоду складала 7-14 см, на 5 лютого – лід тонкий, вимірювати товщину небезпечно. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5-0,6 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,2-0,3 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 375-382 см над нулем поста (31,32-31,39 мБС-77). Вода не досягла відмітки заплави. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок вища за норму (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 129 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 82 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 6 лютого 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 399 | 63,99 | +2 |  | 455 | 400 | 520 | 0,1 | Битий лід |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 759 | 51,30 | +14 |  | 969 | 780 | 880 | 1,3 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 755 | 51,26 | +10 |  | 874 | 772 | 831 | 1,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 749 | 51,20 | +6 |  | 816 | 756 | 919 | 1,4 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 321 | 60,30 | +1 |  | 819 | 233 | 718 | 0,0 | Забереги |
| Самара, Коханівка | 210 | 77,30 | 0 |  | 303 | 133 | 260 | 0,6 | Ополонки, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 155 | 61,32 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 1,0 | Забереги |
| Самара, Кочережки | 307 | 55,53 | +4 |  | 1068 | 249 | 680 | 0,5 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 195 | 65,47 | 0 |  | 441 | 177 | 336 | 1,0 | Забереги |
| Вовча, Васильківка | 88 | 66,29 | -2 |  | 823 | 77 | 632 | 2,0 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 259 | 99,27 | +1 |  | 332 | 153 | 350 | 0,3 | Ополонки |
| Гайчур, Андріївка | 404 | 78,39 | -2 |  | 761 | 394 | 770 | 1,4 | Забереги залишкові |
| Мала Терса, Троїцьке | 830 | 68,35 | 0 |  | 990 | 711 | 820 | 0,5 | Лід підняло, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 290 | 69,80 | +1 |  | 390 | 220 | 329 |  | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 362 | 76,09 | -4 |  | 447 | 329 | 700 | 1,4 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 378 | 31,35 | -4 |  | 811 | 359 | 570 | 1,9 | Чисто |